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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR
la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție ale rețelelor de gaze naturale
	Nr. 
	Denumirea autorității
	Obiecția/propunerea
	Date despre acceptare / Argumente

	1. 
	Ministerul Afacerilor Interne

	În tot textul, la utilizarea sintagmei „proprietarii şi utilizatorii de pământ” se propune de substituit cu sintagma „proprietarii şi/sau beneficiarii folosinței pământului”, la forma gramaticală corespunzătoare.
	Se acceptă următoarea redacție „proprietarii şi/sau deținătorii terenului” 

	2. 
	
	La pct. 3 se propune de exclus alin. (1) şi (2), deoarece noțiunile descrise sunt definite  în  Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale şi Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase şi, respectiv, nu este necesară o dublare a acestora.
	Se acceptă. A fost reformulat

	3. 
	
	        Se propune revizuirea conținutului pct. 4 şi 5 în vederea eliminării caracterelor declarative ale acestora, cu introducerea unor elemente bine definite a etapelor, formelor şi mecanismelor de informare a pârților interesate de prevederile Regulamentului.
	Se acceptă.

	4. 
	
	        La pct. 11 alin (2) se propune substituirea sintagmei „aprinderea produsului atunci când conducta este distrusă” cu sintagma „inflamarea produsului în cazul deteriorării conductei”.
	Se acceptă. Pct. 19 subpct.2) lit.b) s-a redactat conform propunerii 

	5. 
	
	La pct. 17 alin. (1) se propune substituirea sintagmei „vizavi de fiecare racord” cu sintagma „în fața fiecărui racord”.
	Se acceptă. Pct. 24 subpct.1) s-a redactat conform propunerii 

	6. 
	
	La pct. 31 
Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, proiectul de act normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu poate contraveni scopului, principiilor şi dispozițiilor acestuia. Astfel, se propune revizuirea pct. 31 din proiectul Regulamentului prin prisma prevederilor art. 79 alin. (4)  al Legii nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, care expres interzice emiterea autorizațiilor de construire ce permit efectuarea lucrărilor de construcție în zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale.
Totodată, în context ținem să menționăm că, conform art. 12 al Legii nr. 163 din 09 iulie 2007 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, autorizația de construire se expediază de către emitent Agenției pentru Supraveghere Tehnică pentru informare, însă nu pentru înregistrare.
	Se acceptă. A se vedea pct.7


	7. 
	
	La pct. 37 şi  73 se propune substituirea sintagmei „sub supravegherea reprezentantului operatorului” cu sintagma „sub supravegherea responsabilului tehnic atestat şi reprezentantului operatorului”.
	Nu se acceptă. 
Conform prevederilor arn.10 alin.(12)al Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase „Personalul obiectului industrial periculos este obligat: 
a) să obţină instruirea şi atestarea în domeniul securităţii industriale în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în domeniul securităţii industriale;
Astfel reprezentantului operatorului deține atestarea necesară respectivă. 

	8. 
	
	La pct. 64 se propune înlocuirea sintagmei „nu se sustrag” cu sintagma „nu se retrag”.
	Se acceptă.  Punctul a fost exclus 

	9. 
	Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
	După pct. 5 de completat cu un punct nou cu următorul conținut ,,Operatorii sistemului de transport și operatorii sistemului de distribuție vor îndeplini lucrările necesare pentru a exclude crearea situațiilor de avarie și a impactului negativ asupra mediului".
	Se acceptă redacția propusa la pct.4

	10. 
	
	La pct. 8. după sintagma ,,cablurilor de legătura tehnologic” de completat cu sintagma ,,eliberează permisul lucrărilor de terasament gratis”.
	Se acceptă, a fost reformulat pct. 16:
16. Operatorii de sistem oferă informații gratuit persoanelor fizice şi juridice cointeresate, la solicitarea scrisă a acestora, informații privind amplasarea rețelelor de gaze naturale. 

	11. 
	
	La pct. 26 și 27 de unificat expresiile ,,răsădirea (?) plantațiilor perene, arborilor, arbuștilor si viilor”, plantarea arborilor si viilor de toate soiurile, amplasarea livezilor, viilor și gradinelor,
	Se acceptă
A fost reformulat la pct.46

	12. 
	
	La pct. 27 - interdicțiile expuse atât a lucrărilor cit și distanța probabil sunt exagerate, urmând a fi argumentate. Exemplu: alin. 6) ,,edificarea oricăror construcții, organizarea competițiilor sportive, amenajarea locurilor de natație și de odihnă in masă, amplasarea spațiilor locative temporare și a taberelor de oricare destinație, ocolurilor de animale domestice - la o distanță mai mică de 1000 m (?) de la axa conductei sau de la îngrădirea instalațiilor tehnice, stațiilor de compresoare și predare, ansamblurilor de măsurare a gazelor naturale, depozitelor subterane de înmagazinare a gazelor”.
	Se acceptă, s-a exclus

	13. 
	
	La pct. 29:
-alin. 1) cuvântul „pământului” de substituit cu cuvântul ,,terenului”'.
-alin. 3) cuvântul „pământ” de substituit cu sintagma ,,terenuri și resurse naturale”.
	Se acceptă redactările propuse 

	14. 
	
	La pct. 68. alin. 3) cuvântul „pământ” de substituit cu sintagma ,,terenuri și resurse naturale”.
	Se acceptă redactările propuse 

	15. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: 
„Se propune la pct.29 și 69 substituirea cuvintelor „prinsul animalelor și plantelor acvatice” cu cuvintele „vânatul şi colectarea plantelor acvatice”  
	Se acceptă. Sa redactat la pct. 46

	16. 
	Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
	1. La punctul 1 cuvântul „zonele” de substituit cu „zonelor”, iar la punctul 3, în ultima noțiune, de substituit cuvântul „zonă” cu „zona” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.

	Se acceptă

	17. 
	
	2. În tot textul proiectului Regulamentului după cuvintele „gaze”, „gazele” și „gazelor” de completat cu cuvântul „naturale” pentru expunerea deplină a sensului normei menționate.

	Se acceptă

	18. 
	
	3. La punctul 6, aliniat 1) și în tot textul proiectului Regulamentului de substituit cuvântul „compresoare” cu cuvântul „comprimare”, la aliniatul 7) de exclus cuvintele „a gazelor”, la aliniatul 8) sintagma „depozite subterane de înmagazinare a gazelor” de înlocuit cu sintagma „depozite de stocare” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.
	Se acceptă

	19. 
	
	4. La punctul 7 de substituit sintagma „componența conductelor” cu sintagma „componența rețelelor de transport al gazelor naturale” deoarece conductele sunt parte componentă a rețelelor (a vedea punctul 6), iar sintagma „și operatorii sistemelor de distribuție” de exclus, deoarece Secțiunea I se referă la rețelele de transport al gazelor naturale.
	Se acceptă

	20. 
	
	5. Punctele 8 și 9 de le expus în următoarea redacție: 
„8. Operatorii sistemului de transport oferă informații despre locul amplasării rețelelor de transport al gazelor naturale persoanelor juridice și fizice cointeresate, la solicitarea motivată în scris a acestora.
9. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație în zona de amplasare a rețelelor de transport al gazelor naturale în lipsa coordonării cu operatorul sistemului de transport.”
În opinia Agenției, prin completările propuse, norma expusă ar avea un sens mai clar, mai corect și mai concret.
	Se acceptă

	21. 
	
	6. În denumirea Secțiunii 3, sintagma „de gaze” de substituit cu „al gazelor naturale”, pentru expunerea deplină a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	22. 
	
	7. La punctul 13, aliniat 1) de exclus conjuncția „dar”, iar cuvântul „distanța” de substituit cu „distanță” în așa fel norma expusă ar avea un sens mai clar.
	Se acceptă

	23. 
	
	8. La punctul 14, aliniat 5) de exclus sintagma „al gazelor de transport”, deoarece sunt de prisos.
	Se acceptă

	24. 
	
	9. La punctul 17, aliniat 4), liniuța a doua, de substituit cuvintele „transport de energie electrică” cu ”rețelele electrice de transport”, conform prevederilor Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică.
	Se acceptă

	25. 
	
	10. La punctele 18 și 19 de exclus sintagmele „al gazelor naturale”, deoarece sunt de prisos.
	Se acceptă

	26. 
	
	11. La punctul 24, aliniat 4) de substituit cuvântul „compresoare” cu cuvântul „comprimare”, iar sintagma „depozite subterane de înmagazinare a gazelor” de înlocuit cu sintagma „depozite de stocare” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.
	Se acceptă

	27. 
	
	12. La punctul 26, aliniat 10) de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece este de prisos.
	Se acceptă

	28. 
	
	13. La punctul 27, după cuvintele „sistemului de transport” de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece este de prisos, iar la aliniatul 6) de substituit cuvântul „compresoare” cu cuvântul „comprimare”, iar sintagma „depozite subterane de înmagazinare a gazelor” de înlocuit cu sintagma „depozite de stocare” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.
	Se acceptă

	29. 
	
	14. La punctele 30, 33, 34, 36 și 38 după cuvintele „sistemului de transport” de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece sunt de prisos.
	Se acceptă

	30. 
	
	15. La punctul 37, după cuvintele „distanțelor minime” de exclus sintagma „aflate la distanțe minime”, iar cuvintele „al gazelor naturale” de le exclus, deoarece sunt de prisos.
	Se acceptă

	31. 
	
	16. La punctul 39 de substituit prepoziția „la” cu „din”, iar cuvântul „Regulamentului”, - cu „Regulament”.
	Se acceptă

	32. 
	
	17. La punctul 42, după cuvântul „minime” de completat cu prepoziția „a” pentru expunerea deplină a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	33. 
	
	18. La punctele 45, 46, 47 și 48 după cuvintele „sistemului de transport” de exclus sintagma „al gazelor naturale” deoarece sunt de prisos.
	Se acceptă

	34. 
	
	19. Punctele 50 și 51 de le expus în redacție nouă după cum urmează:
„50. Operatorii sistemelor de distribuție eliberează persoanelor juridice şi fizice cointeresate, la solicitarea scrisă a acestora, informații privind amplasarea rețelelor de gaze naturale. La fel, informația privind amplasarea reală a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, se prezintă de operatorii sistemului de distribuție autorităților administrației publice locale, pentru a fi transpuse pe hărțile funciare raionale/municipale.
51. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație în zona de amplasare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale în lipsa coordonării cu operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale.”
În opinia Agenției, prin completările propuse, norma expusă ar avea un sens mai clar, mai corect și mai concret.
	Se acceptă

	35. 
	
	20. Denumirea Secțiunii 2, după cuvântul „distribuție” de completat cu „a gazelor naturale” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.
	Se acceptă

	36. 
	
	21. La punctul 53 cuvântul „rețele” de substituit cu „rețelelor” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	37. 
	
	22. Denumirea Secțiunii 3 a o expune în următoarea redacție: „Amenajarea traseelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.
	Se acceptă

	38. 
	
	23. La punctele 54, 55 și 56 după cuvintele „identificare” de completat cu cuvintele „și avertizare” și mai departe după text.
	Se acceptă

	39. 
	
	24. La punctul 54, aliniatul 2) cuvintele „gaze a gazelor” de le substituit cu „gaze” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	40. 
	
	25. La punctul 56 cuvântul „punere” de substituit cu „punerea”, iar după cuvintele „sistemului de distribuție” de exclus sintagma „a gazelor naturale” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	41. 
	
	26. La punctul 57 cuvântul „semnalizare” de substituit cu „identificare și avertizare”, iar după cuvintele „sistemului de distribuție” de exclus sintagma „a gazelor naturale” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	42. 
	
	27. La punctul 59 după cuvintele „indicatoare de” de completat cu „identificare și” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	43. 
	
	28. Denumirea Secțiunii 4 la final a o completa cu cuvintele „a gazelor naturale” pentru expunerea sensului normei conform prevederilor Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale.
	Se acceptă

	44. 
	
	29. La punctul 61, aliniatul 2) de exclus sintagma „teren de pământ” pentru expunerea clară a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	45. 
	
	30. La punctele 65, 68, 71, 72, 73, 76, 79 și 86 după cuvintele „sistemului de distribuție” și „sistemelor de distribuție” de exclus sintagmele „a gazelor naturale” pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	46. 
	
	31. La punctul 77, după cuvântul „identificare” de completat cu „și avertizare”, iar mai departe după text pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	47. 
	
	32. La punctul 80 de substituit prepoziția „la” cu „din”, iar cuvântul „Regulamentului”, - cu „Regulament”, pentru expunerea corectă a sensului normei menționate.
	Se acceptă

	48. 
	
	33. Punctul 87 de expus în redacție nouă după cum urmează: „87. Problemele concrete privind conlucrarea întreprinderilor comunicațiile cărora sunt amplasate în același coridor tehnic sau se intersectează, atât în procesul de exploatare a comunicațiilor, cât și în timpul lichidării avariilor la ele, se stabilesc prin contracte mutuale dintre aceste întreprinderi.”
	Se acceptă

	49. 
	Agenția pentru Supraveghere Tehnică 
	Articolul I. Dispoziții generale 
pct.1 sintagma „stabilirea zonele” de înlocuit cu sintagma „stabilirea zonelor”; 
	Se acceptă

	50. 
	
	pct.3 se propune de înlocuit definiția  „zonă distanţelor minime a reţelelor de gaze naturale (zonă distanțelor minime)  cu definiția  „zonă de siguranță” - zonă adiacentă reţelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului reţelei de gaze naturale, reieșind din factorii periculoşi specifice reţelelor de gaze de transport/distribuţie, cu hotarele aflate la distanţele minime de la axa conductei de gaze, prevăzute de normele de proiectare în construcţii pentru reţelele de gaze. În zona de siguranţă se instituie restricţii şi interdicţii privind accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor, natura şi amploarea activităţilor care pot fi desfășurate, cu scopul de a asigura funcționarea în condiţii de securitate a reţelelor de gaze şi de a evita punerea în pericol a oamenilor, bunurilor ori mediul din vecinătate.  Zona de siguranţă cuprinde şi zona de  protecţie al reţelelor de gaze naturale;
Argumentare:  termenul „siguranţă” analogic este utilizat în normele tehnice in Romania "pentru proiectarea şi execuția conductelor de transport gaze naturale”;
Conform scrisorii Ministerului Economiei şi Infrastructurii cu nr.10/1-629 din 24.01.2018, elaborarea proiectului conductei de transport gaze naturale Ungheni-Chişinău va fi executată tot în baza normelor tehnice românești.
	Se acceptă 
zonă de siguranță - zona adiacentă rețelelor de gaze naturale, stabilită de-a lungul traseului rețelei de gaze naturale, hotarele de delimitare a zonei aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze naturale, stabilite de normativele în construcții, în care se instituie interdicții privind accesul persoanelor, regimul activităților şi al construcțiilor, pentru a asigura accesul operatorului sistemului de transport sau operatorului de distribuție în vederea exploatării, întreținerii şi monitorizării curente, inclusiv realizarea intervențiilor în regim de urgență. Zona de protecție a rețelelor de gaze naturale este parte a zonei de siguranță.

	51. 
	
	pct.5 după cuvântul „populaţia” se propune de inclus sintagma „şi persoanele interesate”;
Argumentare:  situaţia când activităţile pot fi desfăşurate nu numai de populaţia locală
	Se acceptă

	52. 
	
	pct.5  se propune de completat cu un abzaţ nou: „Proprietarii rețelelor de gaze naturale, operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie, autorităţile administraţiilor publice locale, proprietarii şi utilizatorii de pământ, persoanele fizice şi juridice, care desfăşoară lucrări sau oricare alte activităţi în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru comiterea încălcărilor cerinţelor prezentului Regulament”. 
Argumentare:  Autorităţile administraţiei publice locale poartă răspundere pentru emiterea autorizaţiilor pentru construcţia obiectelor în zona de siguranţă;
art.20 Legea nr.592 din 26.09.1995 privind transportul prin conducte magistrale
	Se acceptă. A se vedea redacția pct.5

	53. 
	
	Articolul II. Reţelele de transport al gazelor naturale
pct.7 se propune de completat cu următoarea propoziție: „Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru transpunerea informației pe hărțile funciare şi informarea persoanelor juridice/ fizice interesate cu privire la amplasarea reţelelor de gaze naturale.
Argumentare: art.29 alin.(1) lit. s) Legea nr.436 din 28.12.2006  privind administrația publică locală
	Se acceptă. A se vedea redacția pct.16. 


	54. :
	
	pct.7, 8, 9 este necesar de exclus sintagma „şi operatorii sistemului de distribuţie”;
Argumentare:  articolul se referă la rețele de transport gaze
	Se acceptă

	55. 
	
	p.51 sintagma  ,,zona de amplasare,, de  înlocuit cu sintagma ,, zona de siguranţă”;,
Argumentare:  pentru citire tehnică unică
	Se acceptă. 

	56. 
	
	pct.12 se propune de exclus  sintagma  „ a locului de instalare a conductelor magistrale de gaze (piloni de identificare şi de semnalizare); deoarece ea dublează prima parte a propoziției; 
Argumentare: dublează prima parte a propoziției
	Se acceptă, s-a exclus

	57. 
	
	pct.14 alin.5)  după sintagma „al gazelor” de exclus sintagma „de transport”; 
Argumentare: dublarea noțiunilor
	Se acceptă

	58. 
	
	pct. 27  se propune de exclus alin. 6); 
Argumentare: restricțiile sunt stipulate în pct.42 a prezentului Regulament şi în normele de proiectare în construcții  СНиП 2.05.06-85 таблица 4, Прим.п.6
	Se acceptă

	59. 
	
	pct.30 de înlocuit pct.”26” cu „27”; 
Argumentare: viziune incorectă
	Se acceptă

	60. 
	
	pct.32 după sintagma „cu înștiințarea prealabilă” de adăugat sintagma „în scris cu cel puțin 10 zile”; 
Argumentare:  art.10 alin.(1) Legea nr.116 din18.05.2012
	Se acceptă

	61. 
	
	pct.34 sintagma „ care exploatează tronsonul de conductă, ce trece prin zona acestor lucrări, efectuează, în caz de necesitate, inspectarea acestui tronson”, de expus în  următoarea redacție: „efectuează în caz de necesitate, inspectarea  tronsonului de conductă, ce trece prin zona acestor lucrări”; 
Argumentare: noțiunea operatorului este stipulată  în Legea nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale;
	Se acceptă

	62. 
	
	pct.37 sintagma „trebuie să fie menţionate existenţa sau posibila apariţie a factorilor de producţie periculoşi, hotarele de delimitare a zonei periculoase aflate la distanţe minime de la axa conductei de gaze (conducte marginale), stabilite de normele şi regulile de proiectare în construcţii, despre condiţiile în care vor fi îndeplinite lucrările, măsurile de precauţie, existenţa şi conţinutul instrucţiunilor, cerinţele cărora trebuie respectate la îndeplinirea anumitor genuri concrete de lucrări,  se propune de expus în următoarea redacţie:   “trebuie indicată existenţa sau posibila apariţie a factorilor periculoşi şi cerinţele de securitate care trebue  respectate la îndeplinirea anumitor genuri concrete de lucrări”, mai departe după text; 
Argumentare: în conformitate cu exigențele art.2  al Legii nr.116 din 18.05.2012
	Se acceptă

	63. 
	
	pct.42 şi 43 sintagma „zona distanţelor minime” de înlocuit cu sintagma „zona de siguranţă 
Argumentare:  conform art.159 (4), art.4082  al Codului contravenţional al RM,
art.79 alin.(5) Legea nr.108 din27.05.2016
	Se acceptă

	64. 
	
	pct.48 de expus în următoarea redacţie: „Operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sunt obligați să întreprindă măsuri necesare privind depistarea oportună şi  interzicerea  în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale a lucrărilor neautorizate sau efectuate cu încălcarea cerinţelor şi condițiilor stipulate în Permis pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie. Argumentare conform noțiunilor  pct.4  al prezentului Regulament
	Se acceptă 
8. În cazul încălcării prevederilor Regulamentului, care au ca consecință reducerea fiabilității livrării gazelor naturale şi/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă măsuri de urgență, în scopul prevenirii avariilor şi catastrofelor cu caracter tehnogen, inclusiv să sisteze efectuarea lucrărilor şi să sesizeze organele de resort.

	65. 
	
	De adăugat  un punct nou în următoarea redacție:
„În cazul încălcării regulilor al prezentului Regulament, care au ca efect reducerea fiabilității furnizării de  gaze naturale  şi/sau  prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sunt obligaţi să întreprindă măsuri de urgență în scopul de prevenire a avariilor şi incidentelor inclusiv interzicerea efectuării lucrărilor şi să sesizeze  Agenția pentru Supravegherea Tehnică. 
Argumentare:  conform art.159 (4), art.4082  al Codului contravențional al RM,
art.79 alin.(5) Legea nr.108 din27.05.2016
	Se acceptă 
8. În cazul încălcării prevederilor Regulamentului, care au ca consecință reducerea fiabilității livrării gazelor naturale şi/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă măsuri de urgență, în scopul prevenirii avariilor şi catastrofelor cu caracter tehnogen, inclusiv să sisteze efectuarea lucrărilor şi să sesizeze organele de resort.

	66. 
	
	Articolul III. Reţelele de distribuţie a gazelor naturale
pct.49 alin.1) după cuvântul “urbane” de adăugat “inclusiv interurbane”;
	Se acceptă 


	67. 
	
	pct.49 alin.4) după cuvântul “conductelor” de adăugat “de gaze subterane”;
	Se acceptă

	68. 
	
	pct.51 după sintagma “gazelor naturale” de adăugat
 “instalațiilor, utilajelor aferente rețelelor de distribuție gaze”; 
Argumentare:  în conformitate cu Anexa nr.1, Legea 116/2012
	Se acceptă

	69. 
	
	p.51 sintagma  ,,zona de amplasare,, de  înlocuit cu sintagma ,, zona de siguranţă”;, 
Argumentare:  pentru  citire tehnică unică
	Se acceptă 

	70. 
	
	pct.53 alin.1) se propune  în următoarea redacție: „deflagrația gazelor naturale în rezultatul scăpărilor de gaze”; 
Argumentare: distrugerea este factor  specific numai conductelor de transport gaze naturale
	Se acceptă, s-a redactat

	71. 
	
	pct.54 după sintagma ,,repere permanente,, de adăugat ,,indiferent de proprietate”,  sintagma “de până la 1,5m” de înlocuit cu sintagma  “nu mai puțin de 1,5m, sau alte repere stabile”; 
Argumentare:  în conformitate cu p. 4.20 CP G.05.01-2014
	Se acceptă, s-a redactat

	72. 
	
	pct.55 de adăugat:
5) adâncimea de pozare și materialul țevii de gaze 
Argumentare:  în conformitate cu p. 4.20 CP G.05.01-2014
	Se acceptă parțial
Redacția propusă la pct. 32 subpct.3):
„3) caracteristica conductei de gaze (adâncimea de pozare a conductei de gaze, materialul țevilor);”

	73. 
	
	pct.57 şi pct.59 sintagma ,,indicatoare de avertizare,, de substituit cu ,,indicatoare de semnalizare”; 
Argumentare:  din context se impune pentru citire unică
	Se acceptă

	74. 
	
	pct.63 de omis expresia ,,şi regulile”; 
Argumentare: în construcție sunt doar Normative
	Se acceptă

	75. 
	
	pct.66 şi (70) partea a doua a p. 66 -  p. (70) al. 5) de inclus la finele articolului: 
„Permisiunea scrisă pentru îndeplinirea lucrărilor de explodare în zonele de protecție a conductelor de gaze naturale se eliberează numai după prezentarea, de către întreprinderea ce îndeplinește lucrările date, a actelor corespunzătoare prevăzute de legislația Republicii Moldova”, din  (70) 5) de exclus nota. 
Argumentare: nota se referă la toate clauzele din articol.
	Se acceptă următoarea redacție la pct.46 subpct.6) efectuarea lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret în lipsa demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive eliberat de organele de resort;

	76. 
	
	pct.67 şi pct.77  sintagma ,,indicatoare de identificare,, de substituit cu ,,indicatoare de semnalizare”; 
Argumentare: din context se impune pentru citire unică
	Se acceptă

	77. 
	
	pct.68  alin.1)  lipsește obligația de a întocmi și coordona cu proprietarii ,, schema de acces coordonată cu proprietarii şi utilizatorii terenului”; Argumentare de prevăzut obligativitatea
	Se acceptă. A se vedea redacția pct.59 


	78. 
	
	pct.68 alin.3) cuvântul  “lege” de înlocuit cu cuvântul  “legislație”;
	Se acceptă.

	79. 
	
	pct.69 permisul prezentat în Anexă la prezentul Regulament practic dublează  cerința p. 527 din CMSESDGCN aprobat prin HG 552 din 12.07.2017 Anexa 2 „MISIUNEA nr._____ cu privire la efectuarea lucrărilor de terasament”;, 
Argumentare Se încalcă HG nr.552 din 12.07.2017
	Este o constatare.


	80. 
	
	pct.70 distanța de 10 m de substituit cu distanța 15 m. Argumentare conform p.527 din CMSESDGCN aprobat prin HG nr.552 din 12.07.2017
	Se acceptă

	81. 
	
	pct.82 de omis expresia ,,şi regulile,, 
Argumentare: în construcție sunt doar Normative
	Se acceptă

	82. 
	
	pct.85 de expus în următoarea redacție:
„În cazul depistării deteriorării conductei şi/sau scurgerii de gaze naturale, ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător, obiecte, clădiri şi construcții, informația trebuie să fie transmisă imediat Serviciului de Dispecerat și Intervenție Tehnică a operatorului de rețea, întreprinderilor-proprietare ale acestor obiective, precum şi autorităților administrației publice locale”; 
Argumentare: varianta expusa nu este armonizată
	Se acceptă
65. Personalul de exploatare a comunicațiilor inginerești şi a obiectelor, situate în zona amplasării conductei de gaze naturale, precum şi persoanele fizice care au descoperit deteriorarea conductei de gaze naturale sau scurgerea gazelor naturale, sunt obligate să înștiințeze imediat serviciul de dispecerat sau de intervenție a operatorului de sistem. 

	83. 
	
	pct.86 de expus în următoarea redacție:
„În cazul în care se constată că în zona de protecţie a rețelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea prezentului Regulament, operatorii sistemului de distribuție a gazelor naturale sunt obligați să sisteze lucrările și șă întreprindă măsuri de prevenire a eventualelor incidente și/sau avarii conform cerințelor legislației în vigoare”; Argumentare: conform art. 10 p. (10) a), h), o) al Legii nr.116 din18.05.2012
	Se acceptă. 
8. În cazul încălcării prevederilor Regulamentului, care au ca consecință reducerea fiabilității livrării gazelor naturale şi/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă măsuri de urgență, în scopul prevenirii avariilor şi catastrofelor cu caracter tehnogen, inclusiv să sisteze efectuarea lucrărilor şi să sesizeze organele de resort.

	84. 
	
	pct.91 alin.5) cuvântul “patrulării” de înlocuit cu  cuvântul “inspectării”; Argumentare: conform p. 510  CMSESDGCN aprobat prin HG nr.552 din 12.07.2017
	Se acceptă

	85. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „La pct.3 se propune la definiția „zonă de siguranță” de exclus sintagma accesul persoanelor și  în ultima propoziție de schimbat cu locurile sintagmele zona de siguranță și zona de protecție.”
	Se acceptă și s-a redactat conform propunerii la pct.3 la definiția „zonă de siguranță”


	86. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „Insistăm la varianta propusă anterior la pct.5  de completare cu un abzaţ nou: „Proprietarii rețelelor de gaze naturale, operatorii sistemelor de transport şi de distribuție, autoritățile administrațiilor publice locale, proprietarii şi utilizatorii de pământ, persoanele fizice şi juridice, care desfășoară lucrări sau oricare alte activități în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare pentru comiterea încălcărilor cerințelor prezentului Regulament”.
Argumentare: Autoritățile administrației publice locale poartă răspundere pentru emiterea autorizațiilor pentru construcția obiectelor în zona de siguranță; (art.20 al Legii nr.592 din 26.09.1995 privind transportul prin conducte magistrale).”
	Se acceptă. S-a completat. A se vedea pct.6 a Regulamentului

	87. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
„Se propune de completat capitolul I cu pct.6. „Autoritățile administrației publice locale sânt obligate să informeze populația și persoanele interesate cu privire la prevederile prezentului Regulament.”
	Se acceptă. S-a completat. A se vedea pct.6 a Regulamentului

	88. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „În urma ne acceptării multiplelor propuneri a AST, prezentul Regulament în totalitate nu reglementează responsabilitatea persoanelor culpabile pentru încălcările admise în zonele de protecție ale rețelelor de gaze, stipulate în art.15 al Legii nr.592 din 26.09.1995 „privind transportul prin conducte magistrale”. 
Punctele în care se stipulează încălcările zonei de protecție (p.48, p.86), al Regulamentului,  puse în sarcina operatorilor sistemelor de transport şi distribuție  cu  sesizarea AST, limitează competențele altor entități, şi devin inadmisibile pentru soluționarea problemelor conform competențelor atribuite de legile organice şi blochează dreptului legal de soluționare a lor.
Tot odată Vă comunicam, că AST ca organ de control de stat activează strict în conformitate cu Legea nr.131 din 08.06.2012 „privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”, în care conform art.51 sunt stabilite „Limitele generale ale controlului şi ale măsurilor în cadrul acestuia” şi în conformitate cu Legea nr.116 din 18.05.2012 „privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”, în care conform art.18 „organul de control şi supraveghere tehnică de stat în domeniul securității industriale, are drept scop monitorizarea din partea statului şi verificarea executării de către agenții economici a cerințelor privind securitatea industrială pe principii de parte terță”. 
Conform modificărilor introduse în Codul contravențional, art.4082 stipulează că contravențiile prevăzute în art.159(4) „încălcarea regulilor privind protecția rețelelor de gaze naturale”, se constată şi se examinează de către AST, totodată art.440 (42) al Codului contravențional, stipulează că „constatarea faptei contravenționale şi începerea procesului contravențional în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător sau în urma acestuia de către agentul constatator care are atribuții de organ de control conform Legii nr.131/2012 se efectuează în limitele stabilite la art.51 din legea menționată”.
În legătură cu cele menționate de către organele de resort în permanentă se solicită explicații referitor examinării de către AST a cazurilor de încălcare a zonei de protecție ale rețelelor de gaze de către alte persoane juridice şi fizice, care nu se supun controlului de stat şi nu au nimic comun cu cerințele legilor menționate mai sus. 
Concomitent se propune la p.48, p.86 „să fie sesizate organele de resort după competentă”, iar „încălcările care cuprind stipulările art.159(4) al Codului contravențional să fie sesizate organele de supraveghere din cadrul AST””
	Se acceptă. 
8. În cazul încălcării prevederilor Regulamentului, care au ca consecință reducerea fiabilității livrării gazelor naturale şi/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă măsuri de urgență, în scopul prevenirii avariilor şi catastrofelor cu caracter tehnogen, inclusiv să sisteze efectuarea lucrărilor şi să sesizeze organele de resort.


	89. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „Insistăm la necesitatea prezenței în pct.7 a stipulării propuse de se completare cu următoarea propoziție: „Autoritățile administrației publice locale sânt responsabile pentru transpunerea informației pe hârțile funciare şi informarea persoanelor juridice/ fizice interesate cu privire la amplasarea rețelelor de gaze naturale.
Argumentare: art.29 alin.(1) lit. s) Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală”
	Se acceptă. 
15. Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru transpunerea informației pe hârțile funciare și informarea persoanelor juridice și fizice interesate cu privire la amplasarea rețelelor de gaze naturale.

	90. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
„Pct.48 de expus în următoare redacție: „Operatorii sistemului de transport a gazelor naturale sunt obligați să întreprindă măsuri necesare privind depistarea oportună și  interzicerea lucrărilor neautorizate în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale sau efectuate cu încălcarea cerințelor și condițiilor stipulate în Permis pentru executarea lucrărilor în zona de protecție, cu sesizarea organelor de resort în cazul neexecutării actului privind interzicerea lucrărilor neautorizate”.”
	Se acceptă. 
8. În cazul încălcării prevederilor Regulamentului, care au ca consecință reducerea fiabilității livrării gazelor naturale şi/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă măsuri de urgență, în scopul prevenirii avariilor şi catastrofelor cu caracter tehnogen, inclusiv să sisteze efectuarea lucrărilor şi să sesizeze organele de resort.

	91. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „La pct. 68 alin. 5) de divizat și de expus în redacția următoare:
„- efectuarea lucrărilor de construcție, montare şi planificare a terenului; 
- efectuarea lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret în lipsa permisiuni  de executare a lucrărilor de dinamitare eliberată de organele de resort”
Argumentare: art.18 al. (9), lit.  e) Legea 116/2012”
	Se acceptă. Sa redactat la pct.46.

	92. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „pct.68 alin.1) lipsește obligația de a întocmi și coordona cu proprietarii ,,schema de acces coordonată cu proprietarii şi utilizatorii terenului” și pct.68 alin.3) cuvântul „lege” de înlocuit cu cuvântul „legislație”;
Argumentare: AST insistă la includerea prevederilor din lege pentru claritate și excluderea  necesitații de a consulta alte acte legislative la aplicarea Regulamentului menționat de către persoanele fizice și juridice deținători de terenuri în zona de protecție. Este de menționat faptul că  o mare parte a populației nu are posibilitate și acces la sursele informaționale inclusiv legislația RM.”
	Se acceptă. Sa redactat la pct.59
 59. Pentru exploatarea şi întreținerea rețelelor de gaze naturale, prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor şi a altor intervenții necesare, în scopul asigurării funcționării lor normale, cu notificarea prealabilă a proprietarului terenului sau al bunului imobil, operatorul sistemului de transport sau de distribuție, este în drept:

	93. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
„De omis aliniatul 2 a p. 74, incorect dublează alineatul 1”
	Se acceptă. S-a exclus alineatul. 

	94. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „AST este de acord cu propunerea SA „Moldovagaz„ de completare p.70 cu alineatul 4):
„4) să defrișeze cu forțe proprii, sau să ceară acest lucru proprietarilor și utilizatorilor de terenuri, arborii sau părțile de arbori, în cazul când nu se asigură o distanță de cel puțin 1,0 m, măsurată între peretele conductei supraterane și arbore/partea de arbore sau în cazul când există pericol eminent de prăbușire a arborilor/părților de arbori peste conductele supraterane, cauzate de starea precară a arborilor/părților de arbori, chiar și în cazul unor distanțe măsurate mai mari de 1,0 m.””
	Se acceptă. Sa redactat la pct.59

	95. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 
· „p. 89 AST insistă la modificarea  textului pentru aprecierea mai concretă a funcțiilor AST atribuite prin codul contravențional cât și a funcțiilor altor organe de resort împuternicite cu dreptul de  constatare a faptelor care nu țin de competența AST (furt, deteriorare intenționată, huliganism, sădirea ilegală a plantațiilor, construcții ilegale, etc)
„Operatorii sistemului de distribuție a gazelor naturale sânt obligați să întreprindă măsuri necesare privind depistarea oportună şi  interzicerea  în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale a lucrărilor neautorizate sau efectuate cu încălcarea cerințelor şi condițiilor stipulate în Permis pentru executarea lucrărilor în zona de protecție.
În cazul încălcării regulilor al prezentului Regulament, care au ca efect reducerea fiabilității furnizării de  gaze naturale  şi/sau  prin care sânt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii sistemului de distribuție a gazelor naturale sânt obligați să întreprindă măsuri de urgentă în scopul de prevenire a avariilor şi incidentelor inclusiv interzicerea efectuării lucrărilor şi să sesizeze  organele de resort.””
	Se acceptă. 
8. În cazul încălcării prevederilor Regulamentului, care au ca consecință reducerea fiabilității livrării gazelor naturale şi/sau prin care sunt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul, operatorii de sistem sunt obligați să întreprindă măsuri de urgență, în scopul prevenirii avariilor şi catastrofelor cu caracter tehnogen, inclusiv să sisteze efectuarea lucrărilor şi să sesizeze organele de resort.


	96. 
	S.A. „Moldovagaz” 
	Punctul 3
Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru operatorii reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale (întreprinderi specializate de exploatare), autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de terenuri, persoanele fizice şi juridice, inclusiv cetățenii străini şi apatrizii, care desfăşoară lucrări sau oricare alte activităţi în zona de amplasare a reţelelor de gaze naturale.
	Se acceptă 
5. Proprietarii rețelelor de gaze naturale, operatorii de sistem, autoritățile administrației publice locale, proprietarii/deținătorii de terenuri, persoanele fizice şi juridice, care desfășoară lucrări sau oricare alte activități în zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, răspund pentru nerespectarea cerințelor Regulamentului în conformitate cu legislația în vigoare.

	97. 
	
	De inclus definițiile următoarelor noțiuni: 
· indicatoare de identificare;
· indicatoare de semnalizare;
indicatoare de avertizare.
	Considerăm că propunerea de definire a termenelor propuși ne este relevantă, deoarece la în textul regulamentului sunt specificate criteriile indicatoarelor (materialul, informația care trebuie indicată, amplasamentul

	98. 
	
	Punctul 52 1) 
Din componența reţelelor de distribuţie asupra cărora se extinde acțiunea prezentului Regulament fac parte următoarele obiecte:
1) conducte de gaze exterioare interrurale și raza localităților, subterane, terestre şi aeriene, cu armatura de închidere aferentă;
	Se acceptă a se vedea pct.32


	99. 
	
	Punctul 55
Reţelele de distribuţie a gazelor naturale, care cad sub incidența prezentului Regulament, sunt raportate, conform prevederilor art. 5 din Legea RM nr. 116 din 18.05.2012 „Cu privire la securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” la categoria obiectelor industriale periculoase.
	Se acceptă a se vedea pct.17


	100. 
	
	Punctul 57
Traseele conductelor de gaze subterane sânt marcate cu indicatoare de identificare aplicate pe repere permanente sau cu stâlpi din beton armat, din metal sau alte materiale cu înălțimea de până la 1,5 m, care se instalează:
	Se acceptă a se vedea pct.31


	101. 
	
	Punctul 58 3)
Indicatoarele de identificare conțin informații despre:
3) caracteristica conductei de gaze (adâncimea de pozare a conductei de gaze, materialul țevilor)
	Se acceptă a se vedea pct.32 subpct.3)


	102. 
	
	Punctul 59
Indicatoarele de identificare sau stâlpii din beton armat, din metal sau alte materialele se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a gazelor naturale. După punere in funcțiune reparația sau renovarea indicatoarelor de identificare a rețelelor de gaze se efectuează de către operatorul rețelei de distribuție a gazelor.
	Se acceptă a se vedea pct.33


	103. 
	
	Punctul 60
Locurile de intersectare a conductelor de gaze cu râurile navigabile se marchează pe maluri cu indicatoare de semnalizare. Indicatoarele de identificare se instalează în perioada construcției rețelelor de distribuție a  gazelor naturale cu acordul organelor de administrare a căilor navigabile. După punere in funcțiune reparația sau renovarea indicatoarelor de identificare a rețelelor de gaze se efectuează de către operatorul rețelei de distribuție a gazelor.
	Se acceptă, a se vedea pct.32 și 33

	104. 
	
	Punctul 64 4)
Întru excluderea posibilității deteriorării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale și obiectelor aferente lor, se stabilesc zone de protecţie:
4) pentru sectoarele supraterane a conductei de gaze distanța de la arbori, construcţii, panouri de reclamă, etc., până la conducta de gaze trebuie să fie de cel puţin 1 m pe întreaga durată de exploatare a conductei;
	Se acceptă, a se vedea pct.41 subpct.4)



	105. 
	
	Punctul 66
Distanţele normative se stabilesc în funcţie de importanţa obiectelor, condiţiile de pozare a conductei de gaze, presiunea gazelor şi alţi factori, dar nu mai mici, decât cele prevăzute de normele şi regulile în construcţii în vigoare, inclusiv și de prevederile prezentului Regulament”.
	Se acceptă a se vedea pct.43 


	106. 
	
	Punctul 67
Loturile de teren, ce fac parte din zonele de protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, nu se sustrag de la proprietarii şi utilizatorii de pământ şi se folosesc de către acesteia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole şi de alt tip, cu respectarea obligatorie a cerinţelor actelor normative din domeniu şi a prezentului Regulament.
	Punctul a fost exclus


	107. 
	
	Punctul 72

Operatorilor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale li se permite: 

1) accesul la conducta de gaze şi obiectele acesteia, în conformitate cu schema de acces a transportului auto şi altor mijloace, în scopul deservirii şi executării lucrărilor de reparație, coordonată cu proprietarii şi utilizatorii terenului. În cazul în care conductele de gaze traversează teritoriul zonelor interzise şi obiectelor speciale, organizațiile respective sânt obligate să elibereze lucrătorilor, care deservesc aceste conducte, permise pentru efectuarea controlului şi lucrărilor de reparare la orice oră în decurs de 24 de ore;

2) amenajarea în limitele zonei de protecţie a căminelor pentru verificarea calității izolației conductelor de gaze şi a stării mijloacelor de protecţie electrochimică contra coroziunii şi îndeplinirea altor lucrări de terasament necesare pentru asigurarea funcționării normale a conductelor de gaze, cu înștiințarea preliminară despre aceasta a proprietarului, utilizatorului de pământ;

3) în caz de avarii să îndeplinească toate tipurile de lucrări legate de lichidarea acestora, cu documentarea şi compensarea ulterioară a daunelor cauzate proprietarilor de pământ, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
4) să defrișeze cu forțe proprii, sau să ceară acest lucru proprietarilor și utilizatorilor de terenuri, arborii sau părțile de arbori, în cazul când nu se asigură o distanță de cel puțin 1,0 m, măsurată între peretele conductei supraterane și arbore/partea de arbore sau în cazul când există pericol eminent de prăbușire a arborilor/părților de arbori peste conductele supraterane, cauzate de starea precară a arborilor/părților de arbori, chiar și în cazul unor distanțe măsurate mai mari de 1,0 m.
	Se acceptă a fost reformulat conform prevederilor legii, a se vedea pct.46 


	108. 
	
	Secțiunea 5  
de completat cu un articol nou: „Proprietarii rețelelor de gaze naturale se obligă de a restabili terenurile în limitele zonei de protecție ale conductelor de distribuție a gazelor naturale afectate în urma calamităților naturale”.
	Nu se acceptă

	109. 
	
	Punctul 74
Permisul în scris pentru executarea lucrărilor, cu excepția lucrărilor agricole  este eliberat în decurs de 5 zile lucrătoare după depunerea cererii pentru obținerea Permisului numai cu condiția deținerii de către executantul lucrărilor a documentației de proiect și de execuție, in care sunt specificate conductele in funcțiune, precum si planul de execuție a lucrărilor.
	Se acceptă A se vedea pct.51



	110. 
	
	Punctul 75
În zonele de protecție a conductelor de gaze lucrările agricole se execută de către proprietarii, utilizatorii de teren cu înștiințarea prealabilă în scris   operatorului rețelelor de distribuție a gazelor naturale despre demararea  lucrărilor cu cel puțin 5 zile lucrătoare.
	Se acceptă. A se vedea pct.47


	111. 
	
	Punctul 76
Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de gaze de distribuţie se admite numai cu permisiunea în scris a operatorului reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în care trebuie să fie indicate condițiile şi modul de îndeplinire a lor.
	Se acceptă. A se vedea pct.69


	112. 
	
	Punctul 77
În permisul scris pentru îndeplinirea lucrărilor in zona de protecție, eliberat de operatorul rețelelor de distribuție a gazelor naturale persoanelor juridice si fizice, trebuie să fie menționată posibila apariție sau existența factorilor de producție periculoși, indicate hotarele de delimitare a zonei periculoase aflate  la distanțe minime de la axa conductei de gaze (conductele marginale) stabilite de prezentul Regulament, de normele si regulile de proiectare in construcții, indicate condițiile in care vor fi îndeplinite lucrările, masurile de precauție, cerințe care trebuie respectate la îndeplinirea genurilor concrete de lucrări.
	Se acceptă. A se vedea pct.54


	113. 
	
	Punctul 81
În cazul în care în timpul executării lucrărilor în zona de protecție, executantul a admis deteriorarea indicatoarelor (de identificare, de semnalizare, de avertizare) restabilirea lor va fi efectuată din contul executantului lucrărilor și predate operatorului sistemului de distribuție, cu semnarea unui act de predare-recepție.
	Se acceptă. A se vedea pct.69


	114. 
	
	Punctul 93
Persoanele fizice şi juridice vinovate de producerea avariilor şi deteriorarea obiectelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, şi compensează daunele cauzate rețelelor de distribuție, mediului înconjurător, persoanelor fizice şi juridice.
	Se acceptă 


	115. 
	
	Punctul 95
Autoritățile administrației publice locale poartă răspundere în conformitate  cu prevederile legislației Republicii Moldova, pentru eliberarea autorizațiilor cu privire la construcția obiectelor.
	[bookmark: Articolul_177.]Nu este relevant proiectului. 
Prevederi referitor la responsabilitate pentru încălcarea legislației şi documentelor normative în construcții sunt stabilite la art.177 al Codului contravențional. 

	116. 
	Centrul Național Anticorupție
	Având in vedere că activitatea operatorilor sistemului de transport/distribuție este de a îndeplini funcții de transport/distribuție a gazelor naturale fiind responsabili de exploatarea, întreținerea, modernizarea, inclusiv retehnologizarea și dezvoltarea rețelelor de transport/distribuție a gazelor naturale in anumite zone, precum și de asigurarea capacitații rețelelor de transport/distribuție a gazelor naturale de a satisface pe termen lung un nivel rezonabil al cererii privind prestarea serviciului de transport/distribuție a gazelor naturale, implicând astfel activați economice, se impune, potrivit art.13 din Legea nr.235/2006, de a întocmi analiza impactului de reglementare ț
	Se acceptă
Analiza Impactului de Reglementare (AIR) și proiectul a fost plasate spre consultări pe particip.gov.md (//particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5599). Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător examinat în cadrul ședinței din 05.09.2018 a avizat pozitiv AIR la proiectul hotărîrii de Guvern.

	117. 
	
	Punctul 11, 54
11. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație în zona de amplasare a rețelelor de transport al gazelor naturale în lipsa coordonării cu operatorul sistemului de transport.
54. Autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să adopte decizii privind acordarea loturilor de teren de orice destinație în zona de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, instalațiilor, utilajelor aferente rețelelor de distribuție gaze în lipsa coordonării cu operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale.
obiecții:
Normele propuse limitează competența autoritarilor administrației publice locale de a adopta decizii privind acordarea loturilor de pământ de orice destinație amplasate in zonele de protecție a rețelelor de transport/ distribuție ale gazelor naturale.
Potrivit an.4 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală consiliile locale realizează următoarele competențe: b) administrează bunurile domeniului public și ale celui privat ale satului (comunei), orașului (municipiului); e) decide atribuirea și schimbarea destinației terenurilor proprietate a satului (comunei), orașului (municipiului), după caz, în condițiile legii, etc.
De asemenea, conform art.7 al legii menționate supra in realizarea competentelor lor, autoritățile administrației publice locale dispun de autonomie, consfințită și garantat prin Constituția Republicai Moldova, Carta Europeana a Autonomiei Locale Si prin alte tratate la care Republica Moldova este parte.
Totodată, potrivit art. 9 Codul Funciar de competenta autorităților administrației publice locale tine repartizarea și retragerea terenurilor, in modul stabilit de lege. 
La fel, conform alin.1 art.10 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală autoritățile publice locale își desfășoară activitatea in domeniile stabilite de Legea privind descentralizarea administrativă, dispunând in acest scop de competențe depline care nu pot fi puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decât în condițiile legii.
Astfel, promovarea normei în redacția propus; poate duce la situația in care, fiind adoptate decizii privind atribuirea terenurilor de administrația publică locală in zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, ulterior deciziile respective, fiind contestate în modul stabilit de lege, si fie declarate nule.
În acest fel, se poate crea situația in care terenurile respective si fie inutilizabile, ceea ce va dăuna potențialul economic al patrimoniului administrației publice locale, fapt care este contrar interesului public. Drept rezultat, adoptarea deciziilor de atribuire a terenurilor de pământ de orice destinație vor fi imperativ condiționate de coordonarea cu operatorul sistemului de transport/distribuție, ceea ce va limita voința decizională a administrației publice locale, iar ca urmare, persoanele interesate vor putea comite acte de corupție pentru influențarea anulării deciziilor respective, fiind invocată interdicția nominalizată. 
Totodată, operatorul sistemului de transport/distribuție va fi exagerat de împuternicit și va avea o atribuție improprie de contribuire la adoptarea deciziei corespunzătoare.
Prin urmare, menționam că reglementările propuse, încalcă principiul autonomiei locale prevăzut expres in art.109 din Constituție, ceea ce constituie o incoerență legislativă.
În conținutul proiectului s-a identificat o formulare ambiguă; care atribuie caracter incert și confuz normei din proiect, din considerentul că utilizarea sintagmei ,,nu sunt în drept” poate fi interpretată abuziv și, in consecință, poate încuraja agenții publici responsabili la acte de corupție, pentru a putea beneficia de interpretările cele mai convenabile. 
Astfel, in vederea aplicări uniforme și excluderea efectelor coruptibile, urmează ca autorul se ajusteze norma ambiguă conform recomandărilor reflectate in Compartimentul III al prezentului raport de expertiză; anticorupție.
Recomandări:
Reglementarea normei în următoarea redacție: 
„Autoritățile administrației publice locale adoptă decizii privind atribuirea și înstrăinarea loturilor de teren de orice destinație in zona de amplasare a rețelelor de transport al gazelor naturale după coordonarea cu operatorul sistemului de transport.”
	Se acceptă
„7. Autoritățile administrației publice locale adoptă decizii privind atribuirea și înstrăinarea loturilor de teren de orice destinație in zona de amplasare a rețelelor de gaze naturale după coordonarea cu operatorul de sistem..”

	118. 
	SRL „Moldovatransgaz” 
	La pct. 14, poziția 5) după cuvintele „al gazelor” de exclus „de transport”, deoarece se subînțelege din context;
	Se acceptă

	119. 
	
	Pct. 31 de exclus, deoarece  Regulament respectiv nu reglementează procedura de eliberare a permisului. În partea ce ține de termen, acesta este prevăzut de Legea nr.982 din 11.05.2000 „Privind accesul la informație”. De asemenea, actele menționate presupun proceduri diferite de obținere a autorizației.
	Nu se acceptă

	120. 
	
	Pct. 32 de exclus.
	Nu se acceptă 

	121. 
	
	Pct. 48 de expus în următoarea redacție:
„48. În cazul în care  în care constată că în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea prezentului Regulament, operatorii sistemului de transport al gazelor naturale cer încetarea lucrărilor în conformitate cu prezentul Regulament cu sesizarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică. ”
	Se acceptă, a se vedea pct.8


	122. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul „Moldovatransgaz” S.R.L.:
„La pct.31 se propune de majorat termenul pentru eliberării Permisului pentru executarea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale
Pe parcursul textului de substituit cuvintele „proprietarii şi/sau beneficiarii folosinței terenului” cu cuvintele „proprietarii/deținătorii de teren”
	Se acceptă parțial. 
Se propune termenul de 5 zile. A se vedea pct.52.
A fost înlocuite cuvintele „proprietarii şi/sau beneficiarii folosinței terenului” cu cuvintele „proprietarii/deținătorii de teren

	123. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul „Moldovatransgaz” S.R.L.:
„La pct.95 de completat fraza „daunele cauzate rețelelor de distribuție” cu cuvintele „daunele cauzate rețelelor de gaze naturale”
	Se acceptă. 

	124. 
	Î. S. „Vestmoldtransgaz”
	Comentariu general la proiect
Notificăm faptul că Î. S. „Vestmoltransgaz” este Beneficiarul lucrărilor de proiectare pentru „Conducta de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova, faza II pe direcția Ungheni-Chișinău”. Respectiv, Certificatul de Urbanism a fost eliberat condiționat, clauzulă a Primăriei mun. Chișinău, cităm: „micșorarea parametrilor zonei de protecție a gazoductului (20,0 m din ambele părți de la axă) pe segmentul de la șos. Balcani până la punctul de interconectare a sistemelor de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”. 
Întru rezolvarea subiectului, au fost solicitate Avize de acordare a terenurilor conform distanțelor limitate de Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României Anul 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10. 
Aceste Norme au fost aprobate pentru proiectarea și execuția acestui obiectiv prin Ordin nr.115 din 03.03.2018. 
Există și o Hotărâre de Guvern privind armonizarea legislației RM cu cea europeană (HG RM Nr. 1345 din 24.11.2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară).
Având în vedere cele expuse, solicită,m examinarea Normelor sus numite, întru determinarea posibilității reducerii zonelor de protecție pentru conductele de transport gaze.
	A se vedea comentariul la pct. 129 al Sintezei

	125. 
	
	Cap. I, pct. 3, noțiuni:
De modificat noțiunea astfel: 
zonă de siguranță - zona adiacentă rețelelor de gaze naturale cu condiții deosebite de utilizare, stabilită de-a lungul traseului rețelei de gaze naturale și în jurul altor obiecte ale rețelei de gaze naturale, hotarele de delimitare a zonei aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze naturale, stabilite de normativele în construcții, în limitele cărora se instituie interdicții privind accesul persoanelor, regimul activităților şi al construcțiilor, în scopul asigurării securității, protecției și intereselor vitale ale persoanelor, societății și utilităților în caz de avarii și efectele acestora de către operatorii de sistem. 

	Se acceptă
zonă de siguranță - zona adiacentă rețelelor de gaze naturale, cu condiții deosebite de utilizare, stabilită de-a lungul traseului rețelei de gaze naturale, hotarele de delimitare a zonei aflate la distanțe minime de la axa conductei de gaze naturale, stabilite de normativele în construcții, în limitele cărora se instituie interdicții privind, regimul activităților şi al construcțiilor, în scopul asigurării securității, protecției și intereselor vitale ale persoanelor, societății și utilităților, în caz de avarii și efectele acestora. Zona de protecție a rețelelor de gaze naturale este parte a zonei de siguranță.

	126. 
	
	Cap. I, pct. 3, noțiuni:
De modificat astfel:
Zona de protecție este parte a zonei de siguranță a rețelelor de gaze naturale.
	Se acceptă
Zona de protecție a rețelelor de gaze naturale este parte a zonei de siguranță.

	127. 
	
	Cap. II, Secțiunea 1 pct. 6, subpunctul 1):
Noțiunea: conducte magistrale de gaze naturale 
Rugăm clarificarea acestei noțiuni aici și în tot textul prezentului Regulament, întru omiterea oricăror interpretări, în sensul Legii nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, având în vedere că este cel  mai recent act legislativ în domeniu care dă noțiuni.
	Se acceptă
A fost redactat conform propunerii

	128. 
	
	Cap. II, Secțiunea 1 pct. 8.:  cuvântul gratis De înlocuit cu: gratuit
	Se acceptă, s-a redactat

	129. 
	
	Cap. II, Secțiunea 4 pct. 24, subpunctul 1):
25m
Se propune spre examinare reducerea zonei de protecție la 20m ,având la bază experiența României (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10).  
	Nu se acceptă.
Proiectul de interconectarea „Ungheni-Chișinău” este un proiect de excepție și se construiește conform normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale al României.
Dar aceasta nu înseamnă că acum trebuie să trecem la normele statului vecin pentru toate rețelele existente și utilizate.

	130. 
	
	Cap. II, Secțiunea 4 pct. 24, subpunctul 2):
25m
Se propune spre examinare reducerea zonei de protecție la 20m ,având la bază experiența României (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10).  
	Nu se acceptă. A se vedea comentariul la pct. 129 al Sintezei

	131. 
	
	Cap. II, Secțiunea 4 pct. 24, subpunctul 4): 100m
Se propune reducerea distanțelor  de protecție pentru stații de predare (SRM) la 20m, iar pentru stații de comprimare 100m.
	Nu se acceptă.
A se vedea comentariul la pct. 129 al Sintezei

	132. 
	
	Cap. II, Secțiunea 4 pct. 26, subpunctul 3):plantarea arborilor, arbuștilor 
Se propune restricționare pentru plantarea arborilor distanța minimă conform diametrul conductei (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9,).
	Nu se acceptă.
A se vedea comentariul la pct. 129 al Sintezei

	133. 
	
	Cap. II, Secțiunea 4 pct. 26, subpunctul 3): pentru viilor
Se propune ca să nu să se restricționeze plantarea viței de vie (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10).
	Nu se acceptă.
A se vedea comentariul la pct. 129 al Sintezei 

	134. 
	
	Cap. II, Secțiunea 5 pct. 42: de siguranță
De clarificat totuși care zonă se are în vedere: protecție sau siguranță - cea indicată de normativul în construcții respectiv
	Se acceptă a fost reformulat


	135. 
	
	Cap. II, Secțiunea 5 pct. 43: de siguranță 
De clarificat termenul
	Se acceptă a fost reformulat

	136. 
	
	Cap. II, Secțiunea 3 pct. 1, subpunctul 4.: cuvântul coclauri De înlocuit cu: prăpastii, râpe…
	Se acceptă, s-a redactat conform propunerii
15. Pilonii de identificare se instalează de-a lungul axei conductei de gaze naturale:
4) în locurile de traversare a conductei de gaze naturale cu râurile navigabile și obstacole (prăpastii, râpe, canale, etc.); 

	137. 
	
	Cap. II, Secțiunea 4 pct. 26, subpunctul 2):
De redactat subpunctul 2 în următoarea redacție: 
2) efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, chiar şi a celor cu caracter provizoriu, cu excepţia celor ce servesc conductele/instalaţiile respective;
De adăugat imediat după el, subpunctul 3, cu modificarea ulterioară a numerelor subpunctelor, în redacția:
3) montarea oricăror reţele de servicii/utilităţi care nu servesc conductele/instalaţiile în cauză.
	Se acceptă a fost redactat


	138. 
	
	Cap. II, Secțiunea 4 pct. 27, subpunctul1): 
De redactat subpunctul 1 în următoarea redacție: 
plantarea arborilor, amplasarea livezilor, viilor și grădinilor, depozitarea furajelor, îngrășămintelor, materialelor, amplasarea ocolurilor pentru cabaline, creșterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, colectarea plantelor acvatice, vânătoarea, organizarea adăpătoarelor, tăierea și spargerea gheții, aprovizionarea cu gheață;
	Se acceptă


	139. 
	
	Cap. II, Secțiunea 5 pct. 32:
De redactat în următoarea redacție: 
Lucrările agricole în zona de protecție a conductelor magistrale de gaze se execută de către proprietarii şi/sau beneficiarii folosinței terenului cu înștiințarea prealabilă în scris cu cel puțin 10 zile a operatorului sistemului de transport despre inițierea lor. 
	Se acceptă, a se vedea pct.47


	140. 
	
	Cap. II, Secțiunea 5 pct. 41:
De redactat în următoarea redacție: 
Construirea cartierelor locative (localităților), obiectelor industriale şi de alt tip, clădirilor separate de orice destinație şi instalațiilor trebuie efectuată cu respectarea strictă a distanțelor minime de la axa conductei magistrale de gaze naturale (de la obiectele ei) până la construcții şi instalații/distanțe de siguranță, stabilite de normele de proiectare în construcții.
	Se acceptă, a se vedea pct.70


	141. 
	
	Cap. II, Secțiunea 5 pct. 48:
De redactat în următoarea redacție: 
În cazul în care  se constată că în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale se efectuează lucrări cu încălcarea prezentului Regulament, operatorii sistemului de transport, sunt în drept să solicite încetarea lucrărilor în conformitate cu prezentul Regulament, cu sesizarea ulterioară a Agenției pentru Supraveghere Tehnică.
	Se acceptă, a se vedea pct.8


	142. 
	
	Cap. III, Secțiunea 1 pct. 49, subpunctul 3:
De redactat în următoarea redacție: 
3) posturile de reglare a presiunii gazelor naturale (PRG), inclusiv posturile de reglare-măsurare (PRMG) și instalațiile de reglare a presiunii gazelor (IRG) și punctele de măsurare comercială sau tehnologică a gazelor naturale;
	Se acceptă, s-a redactat


	143. 
	
	Cap. III, Secțiunea 1 pct. 49, subpunctul 5: 
De redactat în următoarea redacție: 
5) stațiile de evidență și măsurare a consumului de gaze naturale (SMG), în limita presiunilor de lucru conformă sistemelor de distribuție a gazelor;
	Se acceptă, s-a redactat


	144. 
	
	Cap. III, Secțiunea 4 pct. 62, subpunctul 2:
2 m 
Se propune spre examinare documentele regulatorii ale țărilor vecine aplicabile zonelor de protecție. Spre exemplu:
Experiența României (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10).  
Experiența Rusiei (Постановление N 878 от 20 ноября 2000г) demonstrează 10m.
	Nu se acceptă.
Conform pct. 577 al Cerinţelor minime de Securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale aprobate prin Hotărîrea Guvernului 
nr.552 din 12 iulie 2017:
„577. De-a lungul traseului conductei de gaze subterane, pe ambele părți, trebuie să fie rezervate zone de protecție cu lățimea de 2 m, în limitele cărora nu se admite stocarea materialelor, utilajului şi amplasarea clădirilor şi construcțiilor.”

	145. 
	
	Cap. III, Secțiunea 4 pct. 62, subpunctul 4:
1 m 
Rugăm să ne comunicați:
Cum se argumentează această distanță? Care studii stau la baza lor?
Conform reglementărilor din FR, distanța de le conductele supraterane până la arbori,  se acceptă înălțimea acestora.
Pentru conductele subterane lățimea coridorului liber este 6m în lumină (3m de o parte și de alta de la axa conductelor). Această distanță este recomandată și de Normele tehnice românești.
	Distanțele sunt stabilite conform NCM G.05.01:2014 Sisteme de distribuție a gazelor



	146. 
	
	Cap. III, Secțiunea 4 pct. 64:
De redactat în următoarea redacție: 
Calcularea distanțelor în definiția zonelor de protecție, se realizează de la axa conductei – amplasare într-un singur fir, sau axele conductelor extreme (marginale) – amplasare multi-fir. Aceste distanțe se stabilesc în funcție de importanța obiectelor, condițiile de amplasare a conductelor de gaze,  regimul de presiune a gazelor, etc., luând în considerare reglementările în construcție, aprobate în modul stabilit.
Confirmarea limitelor zonelor de protecție ale rețelelor de distribuție a gazelor, inclusiv restricțiile obligatorii asupra acestora, fundamentate în baza prezentului Regulament, cu informații privind limitele zonei de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor, text și descriere grafică a locației limitelor acestei zone, cu lista coordonatelor punctelor caracteristice ale acestor limite, stabilite pentru evidența cadastrală, elaborate de către … și coordonate cu subiecții implicați, se realizează de către organele competente în conformitate cu legislația aplicabilă.
Notă: Este cazul să se specifice clar entitatea responsabilă, conform legislației aplicabile din RM.
	Nu se acceptă. Excedă domeniului de aplicare a proiectului propus 


	147. 
	
	Cap. III, Secțiunea 4 pct. 65: De redactat în următoarea redacție: 
Loturile de teren, ce fac parte din zonele de protecție ale rețelelor de distribuție a gazelor naturale, nu se retrag de la proprietarii şi utilizatorii de teren şi se folosesc de către aceștia pentru îndeplinirea lucrărilor agricole şi de alt tip, cu respectarea obligatorie a cerințelor actelor normative din domeniu şi a prezentului Regulament.
Considerăm că aceste aspecte trebuie incluse și detaliate în Regulament:
 Stabilirea zonelor de protecție ale rețelelor de distribuție a gazelor nu implică interzicerea executării tranzacțiilor cu terenuri, situate în aceste zone.
În documentele care certifică drepturile de proprietate ale proprietarilor și utilizatorilor de terenuri, situate în zonele de protecție ale rețelelor de distribuție a gazelor, se indică restricții (servituți/obligații) ale drepturilor acestor proprietari şi/sau beneficiari folosinţei terenului.
Decizia Autorității executive (concret care) cu privire la aprobarea limitelor zonelor de protecție pentru Stațiile de predare și impunerea de servituți (restricții) asupra terenurilor incluse în acestea, servește drept bază pentru lucrări cadastrale privind formarea unităților de teren incluse în zona protejată, înregistrarea cadastrală cu atribuirea numerelor cadastrale conform Registrul bunurilor imobile.
Lucrările cadastrale se realizează de întreprinderea proprietar a Stației de predare a gazelor, în conformitate cu cererea și decizia autorității executive privind stabilirea zonelor de protecție.
În baza rezultatelor lucrărilor cadastrale, întreprinderii proprietar sau de exploatare a obiectelor-gaz (Stației de predare), îi sunt eliberate planurile cadastrale a loturilor de teren, cu indicarea limitelor (hotarelor) și a numerelor de inventar (cadastrale) ale terenurilor care aparțin zonei de protecție.
Pierderile cauzate proprietarilor şi/sau beneficiarilor folosinţei terenurilor ca rezultat al realizării lucrărilor de mentenanță sunt compensate în conformitate cu legislația aplicabilă.
	Se acceptă. Punctul a fost exclus


	148. 
	
	Cap. III, Secțiunea 4 pct. 66: De redactat în următoarea redacție: 
Proprietarii şi/sau beneficiarii folosinţei terenurilor, traversate de conducta de gaze naturale, sunt obligați să asigure integritatea conductei şi accesul liber către aceasta a personalului operatorului sistemului de distribuție.
	Se acceptă a se vedea pct.44



	149. 
	
	Cap. III, Secțiunea 4 pct. 70, subpunctul 1): De redactat în următoarea redacție: 
1) accesul la conducta de gaze naturale şi obiectele acesteia, în conformitate cu schema de acces coordonată cu proprietarii şi/sau beneficiarii folosinței terenului, a transportului auto şi altor mijloace, în scopul deservirii şi executării lucrărilor de reparație. În cazul în care conductele de gaze naturale traversează teritoriul zonelor interzise şi obiectelor speciale, organizațiile respective sunt obligate să elibereze personalului de exploatare, permise pentru efectuarea controlului şi lucrărilor de reparare la orice oră în decurs de 24 de ore;
	Se acceptă a se vedea pct.45



	150. 
	
	Cap. III, Secțiunea 4 pct. 70, subpunctul 2): De redactat în următoarea redacție: 
2) amenajarea în limitele zonei de protecție a căminelor pentru verificarea calității izolației conductelor de gaze naturale şi a stării mijloacelor de protecție electrochimică contra coroziunii şi îndeplinirea altor lucrări de terasament necesare pentru asigurarea funcționării normale a conductelor de gaze naturale, cu înștiințarea preliminară despre aceasta a proprietarilor şi/sau beneficiarilor folosinţei terenului;
	Se acceptă a se vedea pct.46


	151. 
	
	Cap. III, Secțiunea 5 pct. 75: De redactat în următoarea redacție: 
75. În permisul scris pentru îndeplinirea lucrărilor in zona de protecție, eliberat de operatorul rețelelor de distribuție a gazelor naturale persoanelor juridice și fizice, trebuie să fie menționată posibila apariție sau existența factorilor de producție periculoși, indicate hotarele de delimitare a zonei de protecție de la axa conductei de gaze (conductele marginale) stabilite de prezentul Regulament, de normele și regulile de proiectare în construcții, indicate condițiile în care vor fi îndeplinite lucrările, măsurile de precauție, cerințe care trebuie respectate la îndeplinirea genurilor concrete de lucrări.
	Se acceptă a se vedea pct. 54


	152. 
	
	Cap. IV, Secțiunea 1-a pct. 94: 
94. Întreprinderile, care exploatează comunicațiile în coridorul tehnic trebuie să dispună de planuri de lichidare a avariilor posibile şi a consecințelor acestora, cât și planuri de interacțiune, în care vor fi prevăzute măsurile necesare de prevenire a defecțiunilor la obiectele învecinate din coridorul tehnic. Planurile trebuie să fie coordonate cu toate întreprinderile, care exploatează obiecte în coridorul tehnic, şi să prevadă participarea comună a acestora la lucrările de intervenție şi restabilire.
	Se acceptă a se vedea pct.78


	153. 
	
	Comentariu general: 
Considerăm util, prezentarea formei – model pentru toate aspectele reglementate, unice pentru toți operatorii de sistem.
	Se acceptă

	154. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Î. S. „Vestmoldtransgaz”:
Notificăm faptul că Î. S. „Vestmoldtransgaz” este Beneficiarul lucrărilor de proiectare pentru „Conducta de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova, faza II pe direcția Ungheni-Chișinău”. Respectiv Certificatul de Urbanism a fost eliberat condiționat, clauzulă a Primăriei mun. Chișinău, cităm: „micșorarea parametrilor zonei de protecție a gazoductului (20,0 m din ambele părți de la axă) pe segmentul de la șos. Balcani până la punctul de interconectare a sistemelor de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”. Respectiv au fost solicitate Avize de acordare a terenurilor conform distanțelor limitate de Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României Anul 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10. Adițional vă informăm că aceste Norme au fost aprobate pentru proiectarea și execuția acestui obiectiv prin Ordin nr.115 din o3.03.2018. Cu atât mai mult că există și o Hotărâre de Guvern privind armonizarea legislației RM cu cea europeană (HG RM Nr. 1345 din 24.11.2006 cu privire la  armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația comunitară) o Metodologie de armonizare a legislației în Republica Moldova, etc
	Nu este relevant proiectului.
În Republica Moldova se exploatează câteva mii de km de rețele de gaze naturale.
Proiectul Regulamentului este elaborat în baza cadrului normativ tehnic existent al Republicii Moldova care reglementează exploatarea rețelelor de gaze naturale. 
Proiectul de interconectarea „Ungheni-Chișinău” este un proiect de excepție și se construiește conform normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale al României.
Dar aceasta nu înseamnă că acum trebuie să trecem la normele statului vecin pentru toate rețelele existente și care se exploatează.

	155. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Î. S. „Vestmoldtransgaz”:
„La pct.3 De clarificat subiectul, deoarece zonele de siguranță presupun distanțe mai mari, respectiv sensul ar fi că zona de protecție este parte a zonei de siguranță”
	Se acceptă și s-a redactat conform propunerii la pct.3 la definiția „zonă de siguranță”


	156. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Î. S. „Vestmoldtransgaz”:
„La pct.6 subpct 1) Se propune de ajustat termenul „conducte magistrale” la termenii utilizați în Legea nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale și a exclude cuvântul „magistrale”.”
	Se acceptă și s-a redactat. 

	157. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Î. S. „Vestmoldtransgaz”:
„La pct.24 subpct 2) și 3) Se propune spre examinare reducerea zonei de protecție la 20m ,având la bază experiența României (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10).  ”
	Nu se accepta. 
Proiectul Regulamentului este elaborat în baza cadrului normativ tehnic existent al Republicii Moldova care reglementează exploatarea rețelelor de gaze naturale. Sistemul existent de rețelelor de gaze naturale al RM a fost construit în temeiul normelor de construcție a Uniunii Sovietice care diferă de cele ale României. 
Micșorarea distantelor în detrimentul normelor existente poate duce la cheltuieli suplimentare

	158. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Î. S. „Vestmoldtransgaz”:
„La pct.24 subpct 4) Se propune reducerea distanțelor  de protecție pentru stații de predare (SRM) la 20m , iar pentru stații de comprimare 100m”
	Nu se accepta
Proiectul Regulamentului este elaborat în baza cadrului normativ tehnic existent al Republicii Moldova care reglementează exploatarea rețelelor de gaze naturale. Sistemul existent de rețelelor de gaze naturale al RM a fost construit în temeiul normelor de construcție a Uniunii Sovietice care diferă de cele ale României. 
Micșorarea distantelor cu în detrimentul normelor existente poate duce la cheltuieli suplimentare

	159. 
	
	Procesul-verbal al ședinței din 04.05.2018 a consultărilor publice, reprezentantul Î. S. „Vestmoldtransgaz”:
„La pct.26 subpct 3):
Se propune restricționare pentru plantarea arborilor distanța minimă conform diametrul conductei (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9,).
Se propune ca să nu să se restricționeze plantarea viței de vie (Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport a gazelor naturale, MO al României An 182, XXVI- Nr. 171 bis, Partea I, Anexa 9, 10).”
	Nu se accepta
Proiectul Regulamentului este elaborat în baza cadrului normativ tehnic existent al Republicii Moldova care reglementează exploatarea rețelelor de gaze naturale. Sistemul existent de rețelelor de gaze naturale al RM a fost construit în temeiul normelor de construcție a Uniunii Sovietice care diferă de cele ale României. 
Micșorarea distantelor în detrimentul normelor existente poate duce la cheltuieli suplimentare

	160. 
	Ministerul Justiției
	La proiectul hotărîrii:
În conformitate cu art. 102 din Constituţia Republicii Moldova, art. 37 al Legii nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, art. 44 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, hotărîrile Guvernului se adoptă pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale şi celor ce decurg din Legea cu privire la Guvern, precum şi pentru organizarea executării legilor.
Astfel, în clauza de adoptare se va indica doar art. 4 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, care stabilește expres aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale de către Guvern, iar referința la Legea nr. 592-XIII din 26 septembrie 1995 privind transportul prin conducte magistrale se va exclude. 
Totodată, după izvorul publicării Legii nr. 108 din 27 mai 2016, se vor exclude cuvintele „și completările”, or, potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a textului actului, inclusiv a dispozițiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau completări ale unor părţi din text. Astfel, accepțiunea cuvîntului „modificarea” cuprinde și completarea actelor normative.
	Se acceptă

	161. 
	
	La proiectul Regulamentului:
Pct. 2 este inutil și se va exclude, deoarece definirea noțiunii de „zonă de protecție a rețelelor de gaze naturale” se regăsește la art. 2 din Legea nr. 108 din 27 mai 2016.
	Nu se acceptă.
Avănd în vedere că, Legea nr. 108 din 27 mai 2016 definește noțiunea „zonă de protecție a rețelelor de gaze naturale” destul de general. Autorii vin la pct. 2 cu o concretizare și care nu repetă definiția noțiunii din lege 

	162. 
	
	La pct. 3 din alineatul patru se vor exclude cuvintele „de asemenea”.
	Se acceptă

	163. 
	
	La pct. 5, pentru utilizarea unei terminologii uniforme, cuvîntul „răspund” se va substitui cu cuvintele „poartă răspundere”. Totodată, în virtutea caracterului obligatoriu al actelor normative, cuvintele „în vigoare” se vor exclude. Observația este valabilă și pentru pct. 51, 78.  
	Se acceptă

	164. 
	
	Pct. 6 se va revedea, întrucît este declarativ. 

	Se acceptă

	165. 
	
	La pct. 7 cuvintele „loturile de teren de orice destinație” se vor substitui cu cuvintele „terenurile cu orice destinație”.
	Se acceptă

	166. 
	
	Semnalăm că, prevederile inserate la secțiunile 1 (cu excepția pct. 15), 3 și 4 din capitolul II, referitor la structura rețelelor de gaze naturale, amenajarea traseelor rețelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale, exceda domeniul de reglementare al prezentului Regulament și urmează a fi excluse.
	Nu se acceptă.
Pentru a stabili zonele de protecție trebuie de identificat structura rețelelor de gaze naturale și cerințele pentru amenajarea acestora, mai ales că o mare parte din ele trec pe sub pămînt. 
Practica de exploatate a rețelelor de gaze de impune preîntâmpinarea referitor la traseele conductelor de gaze prin indicatoare permanente. Dacă nu vor fi stabilite astfel de cerințe riscul ca vor fi deteriorate de persoane terțe este foarte înalt.
Este mai ușor de preîntîmpinat, decît suportarea consecințelor unei avarii legate de deteriorare unei conducte de gaze naturale.

	167. 
	
	La pct. 19 sbp. 1) lit. f), i), sbp. 2) lit. e), pct. 20 sbp. 4),  pct. 31 sbp. 5), pct. 76 sbp. 9) se va exclude abrevierea „etc,”, deoarece este improprie utilizarea acesteia în cuprinsul unui act normativ.
	Se acceptă

	168. 
	
	La pct. 40 cuvintele „se prevăd” se vor substitui cu cuvintele „se stabilesc”.
	Se acceptă

	169. 
	
	La pct. 41 sbp. 6) și 7) urmează a fi indicat actul normativ și autoritatea care aprobă Normele de amenajare a instalațiilor electrice.
	Nu se acceptă.
Normele pentru amenajarea instalațiilor electrice (NAIE) sunt așa numitele «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» și care sunt utilizate în domeniul livrării energiei electrice. 
Avînd în vedere ca ANRE care reglementează domeniul energii electrice nu a avut obiecții referitor la corectitudinea indicării acestor norme, considerăm ca redacția propusă de autori este acceptabilă

	170. 
	
	La pct. 45 cuvintele „în special” sînt inutile și se vor exclude,
	Se acceptă

	171. 
	
	La pct. 67 se va indica autoritatea care urmează să aprobe Planul acțiunilor de localizare și lichidare a efectelor produse de avarie.
	Nu se acceptă.
Conform prevederilor art.12 alin.(1) lit.a) al Legii nr. 116  din  18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, în scop de asigurare a pregătirii pentru acțiunile de localizare şi lichidare a efectelor produse de avarie la obiectul industrial periculos, agentul economic este obligat: 
„a) să elaboreze şi să aprobe planul acțiunilor de localizare şi lichidare a efectelor produse de avarie;”
Astfel operatorii de sistem reieșind din prevederile legii elaborează, aprobă și întreprind acțiuni de lichidare a consecințelor unei avarii conform planurilor aprobate de ei.

	172. 
	
	La pct. 72, pentru precizia normei, se va revedea cuvîntul „Problemele”, acesta fiind substituit cu o altă noțiune (spre exemplu: aspecte, circumstanțe).
	Se acceptă

	173. 
	
	La pct. 76 sbp. 2) cuvintele „inclusiv şi” reprezintă un pleonasm, astfel încît pentru o bună exprimare este suficient să se utilizeze una din cele două cuvinte.
	Se acceptă

	174. 
	
	Conținutul proiectului va fi definitivat conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017. Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicații sau justificări. Verbele utilizate în text se vor expune la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. 
	Se acceptă

	175. 
	Confederația Națională a Sindicatelor 
Nr.05-01/151 din 20.02.2018
	1. La pct. 37 - sintagma ,,,factorii de producție periculoși" să fie înlocuită cu sintagma ,,factorii de risc profesional"'

	Nu se acceptă. 
Factorii de risc profesional sunt legați e riscurile unor profesii, pe cînd factorii de producție periculoși prezintă pericolele datorate produsului, în cazul nostru „gazelor naturale” care pot duce la asfixiere, poate exploda în combinație cu aerul, etc.

	176. 
	
	2. Lapct.99 – sintagma ,,personalul de producție” să fie înlocuită cu sintagma ,,personalul autorizat”
	Se acceptă

	177. 

	Ministerul Finanțelor
Nr.15-06/158 din 23.02.2018
	Lipsa de obiecții și propuneri
	

	178. 
	Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”
	Lipsa de obiecții și propuneri
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