
Tabelul divergențelor la proiectul Regulamentul general de metrologie legală 
RGML 12:2018 “SNM. Marcaje și buletine de verificare metrologică”

	Nr.
	Instituţia
	Demersul
	Obiecţii şi recomandări
	Decizia luată


	1. 
	S.R.L. „METROAPARAT-SERVICE”
	06.02.2018
	Obiecții nu sunt.
	-

	2. 
	ÎS ”VAMSERVINFORM”
	Nr. 44/01-02 din 08.02.2018
	Propuneri și obiecții nu sunt.
	-

	3. 
	”AQUATEH” SRL
	06.02.2018 
	Obiecții nu sunt.
	-


	4. 
	SRL ”Alex Sistem”
	
	Fără obiecții și propuneri.
	

	5. 
	Centrul Național de Acreditare MOLDAC
	24/88-DE-2 din 09.02.2018
	- suplimentarea pct. 10.4) cu sintagma: 4) marcare …, ştampilată, sigilii Super-Scut; 
- nu este corect indicată referința la pct. 24;
- de suplinit cu cerințe privind procesul de predare primire a sigiliilor și buletinelor de verificare metrologică de către INM în cazul suspendărilor laboratoarelor de verificare metrologică;
- MOLDAC consideră oportun de indicat pentru sarcinile tehnice un capitol “Cerințe minime pentru completarea buletinului de verificare metrologică”, una din cerințe ar trebui să fie referința la acreditare prin aplicarea simbolului de acreditare în conformitate cu Legea nr. 235 din 01.12.2011.

	

	6. 
	IP ”Institutul Național de Metrologie”
	10-2/35 din 08.02.2018
	Capitolul I, art. 1
1. Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016…
Se propune de formulat:
Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 cu modificările și completările aplicate prin Legea nr. 185 din 21.09.2017

Capitolul III, pct. 2, 3
De înlocuit cuvântul “evidența” cu cuvântul “monitorizarea”.

Capitolul IV, pct. 4 
Marcajele de verificare metrologice se aplică de verificatorii metrologi  din cadrul Institutului Naţional de Metrologie şi persoanelor juridice, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public.

Se propune de formulat:
Marcajele de verificare metrologice se aplică de verificatorii metrologi  din cadrul Institutului Naţional de Metrologie, conform art. 5, alin. 4 pct. 2  a) al  Legii metrologiei nr.19 din 4 martie 2016,  şi persoanelor juridice, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public.

Capitolul IV, pct. 10
De completat cu:
5) marcare prin aplicarea sigiliilor Super-Scut;

Capitolul V, pct. 15 
Etichetele autocolante și sigiliile Super-Scut,  se confecţionează din materiale rezistente la acţiunea mediului înconjurător (umezeală, temperatură, acţiunea razelor solare) şi destructibile prin dezlipire.

Se propune de formulat:
Etichetele autocolante și sigiliile Super-Scut,  se confecţionează din materiale rezistente la acţiunea mediului înconjurător (umezeală, temperatură, acţiunea razelor solare) şi destructibile prin dezlipire sau la încercări de înlăturare de pe mijlocul de măsurare. 

Capitolul VI, pct. 16
Confecționarea mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  se efectuează conform sarcinii tehnice elaborate de Institutul Național de Metrologie și aprobată de Autoritatea centrală de metrologie. În scopul aprobării Institutul Naţional de Metrologie prezintă sarcina tehnică de confecționare  a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  în luna octombrie  a anului precedent utilizării acestora se prezintă pe parcursul anului.

Se propune de formulat:
Confecționarea mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  se efectuează conform sarcinilor tehnice elaborate de Institutul Național de Metrologie și aprobate de Autoritatea centrală de metrologie. Sarcina tehnică de confecționare  a mărcilor metrologice se prezintă spre aprobare în luna octombrie  a anului precedent utilizării acestora.

Capitolul VI, pct. 18
De înlocuit “45 de zile” cu  ”de 20 zile de la termenul stabilit în pct. 16 (luna octombrie)”

Capitolul VI, pct. 19
Institutul Naţional de Metrologie coordonează lucrările de confecționare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut , în baza contractelor tripartite între Institutul Naţional de Metrologie, producătorul și persoana juridică desemnată, precum și recepționează amprentele mărcilor metrologice confecționate. Confecționarea mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  se va efectua, la solicitarea Institutului Naţional de Metrologie, de către producătorul selectat în bază de licitație.

Se propune de formulat:
Institutul Naţional de Metrologie este notificat despre lucrările de confecționare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut , în baza contractelor tripartite între Institutul Naţional de Metrologie, producătorul și persoana juridică desemnată, precum și recepționează amprentele mărcilor metrologice confecționate.

Capitolul VI, pct. 20

Mărcile metrologice, etichetele autocolante și sigiliile Super-Scut  confecționate se ridică direct de la producător, în prezența reprezentaților Institutului Național de Metrologie, de către persoanele juridice desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, în baza contractelor încheiate (în care se stabilește data-limită de eliberare a acestora) și a procesului verbal întocmit.

Se propune de formulat:
Mărcile metrologice, etichetele autocolante și sigiliile Super-Scut  confecționate se ridică direct de la producător, de către persoanele juridice desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, în baza contractelor încheiate (în care se stabilește data-limită de eliberare a acestora) și a procesului verbal întocmit.

Capitolul VI, pct. 28
Dreptul de utilizare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  îl au numai persoanele  abilitate  în calitate de verificatori metrologi.

Se propune de formulat:
Dreptul de utilizare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  îl au numai persoanele  abilitate, prin Ordin al entității desemnate, în calitate de verificatori metrologi.

Capitolul VI, pct. 34
În cazul pierderii sau deteriorării mărcii metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  verificatorul metrolog trebuie să înștiințeze în scris despre aceasta conducătorul entităţii în care activează. Conducătorul entităţii  organizează o anchetă de serviciu şi în baza rezultatelor ei emite un ordin, al cărui copie, în termen de 10 zile, se transmite Institutului Național de Metrologie.

Se propune de reformulat:
În cazul pierderii sau deteriorării mărcii metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut  verificatorul metrolog trebuie să înștiințeze în scris despre aceasta conducătorul entităţii în care activează. Conducătorul entităţii  organizează o anchetă de serviciu şi în baza rezultatelor ei emite un ordin, al cărui copie, în termen de 10 zile, se notifică Institutul Național de Metrologie.

Capitolul VI, pct. 36
În cazul concedierii verificatorului metrolog, mărcile metrologice cu indicativ individual atribuite acestuia se scot din utilizare printr-un ordin al conducătorului entităţii şi se supun obliterării în modul stabilit. 

Se propune de formulat:
În cazul concedierii verificatorului metrolog, mărcile metrologice cu indicativ individual atribuite acestuia se scot din utilizare printr-un ordin al conducătorului entităţii şi se supun obliterării în modul stabilit (conform Cap.VII).

Capitolul VIII, pct. 44
Tipărirea formularelor buletinelor de verificare metrologică se efectuează conform sarcinii tehnice elaborate de Institutul Național de Metrologie și aprobată de Autoritatea centrală de metrologie. În scopul aprobării Institutul Naţional de Metrologie prezintă sarcina tehnică cu forma a buletinelor de verificare metrologică mărcilor metrologice în luna octombrie  a anului precedent utilizării acestora. Modificările sarcinii tehnice survenite în cazul obținerii desemnării de către persoanele juridice pe parcursul anului în derulare sau la remanierea personalului, se prezintă pe parcursul anului. 

Se propune de formulat:
Tipărirea formularelor buletinelor de verificare metrologică se efectuează conform sarcinii tehnice elaborate de Institutul Național de Metrologie și aprobată de Autoritatea centrală de metrologie. Modificările sarcinii tehnice survenite în cazul obținerii desemnării de către persoanele juridice se aprobă de  Autoritatea centrală de metrologie și se transmit prestatorului serviciului de tipărire a buletinelor de verificare metrologică.

Capitolul VIII, pct. 46
Buletinele de verificare metrologică tipărite  se ridică direct de la producător de către persoanele juridice desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, în baza contractelor încheiate. 

Se propune de formulat:
Buletinele de verificare metrologică tipărite  se ridică direct de la producător de către persoanele juridice desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, în baza contractelor încheiate. Institutul Național de Metrologie se notifică în termen de o zi despre seria si cantitatea buletinelor de verificare metrologică ridicate de la producător. 

Capitolul VIII, pct. 47

De înlocuit cuvântul “Notificarea” cu cuvântul “Monitorizarea”.

Capitolul VIII, pct. 50
Informația privind eliberarea buletinelor de verificare metrologică se importă de către persoanele juridice desemnate la finele fiecărei zi de lucru în sistemul informațional de evidență a buletinelor de verificare metrologică conform regulilor stabilite de acesta.

Se propune de formulat:
Informația privind eliberarea buletinelor de verificare metrologică se importă de către persoanele juridice desemnate, conform termenului stabilit în Ordinul MEI, în sistemul informațional de evidență a buletinelor de verificare metrologică conform regulilor stabilite de acesta.
	

	7. 
	ÎS ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
	16-01/47 din 09.02.2018
	- pct. 25 propunem de exclus sintagma “…oferind Autorității centrale de metrologie informația privind măsurile întreprinse întru respectarea condiției prenotate”. Aceasta prevedere considerăm a fi inoportună, deoarece fiecare laborator de verificări metrologice Va putea introduce date referitoare la eliberarea buletinelor de verificări metrologice prin intermediul softului specializat la care vor avea acces toate autoritățile de reglementare din domeniul infrastructurii calității.
- pct. 31 propunem de modificat modalitatea de eliberarea a mărcilor metrologice nu „zilnic”, dar „săptămînal” respectînd modalitățile de consemnare în registrul de evidență a mărcilor metrologice. Practica a demonstrat că este imposibil ca zilnic verificatorul metrolog să semneze că a luat, respectiv că a returnat mărcile metrologice, din motivul că aceștia au verificări metrologice în teren la client. În acest context propunem modificarea pct. 31 sub următoarea formă:
“31. Mărcile metrologice se eliberează verificatorilor metrologi săptămînal pentru perioada efectuării lucrărilor de verificare metrologică şi se recepționează la terminarea lor, cu consemnarea obligatorie în registrul de evidență a mărcilor metrologice. 
În cazul deplasării verificatorului metrolog la beneficiari, în scopul efectuării verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, mărcile metrologice trebuie returnate după terminarea lucrărilor, la finele  săptămînii de lucru. 
În cazul unor deplasări îndelungate în alte localități, mărcile metrologice trebuie returnate în prima zi de lucru după întoarcerea verificatorului metrolog din deplasare.”
-	Pct. 33 sintagma “…starea genților pentru transportarea mărcilor metrologice” propunem de modificat în “…modul de transportare a mărcilor metrologice”.
	

	8. 
	S.R.L. ”Tehlab Service”
	nr. 454/LVM din 07.02.2018
	Pct. 50 Informația privind eliberarea buletinelor de verificare metrologică  se importă de către persoanele juridice desemnate la finele fiecărei zi de lucru în ”sistemul informațional de evidență a buletinelor de verificare metrologică”  conform regulilor stabilite de acesta.
Pct. 48. Evidența buletinelor de verificare metrologică  şi raportarea privind utilizarea acestora se efectuează conform regulilor stabilite prin ”sistemul informațional de evidență a buletinelor de verificare metrologică”.
De modificat după cum urmează: ”sistemul informațional de evidență a mijloacelor de măsurare legale”.

	

	9. 
	
	
	Pct. 50 Informația privind eliberarea buletinelor de verificare metrologică se importă de către persoanele juridice desemnate ”la finele fiecărei zi de lucru” în sistemul informațional de evidență a buletinelor de verificare metrologică conform regulilor stabilite de acesta.
De modificat după cum urmează: ”lunar de către verificatorii metrologi sau unei persoane responsabile din cadrul LVM pînă la data de 10 a următoarei luni de raportare ”

	

	10. 
	
	
	(Lipsa informației în text pentru buletine de inutilizabilitate – formularul ce confirmă verificarea metrologică cu rezultat negativ).

De adăugat informație privind eliberarea buletinelor de inutilizabilitate și raportarea lor in Sistem informațional de evidență a mijloacelor de măsurare legale.
Nu este descris cine elaborează, aprobă și publică sarcina tehnică pentru buletinelor de inutilizabilitate.
	

	11. 
	
	
	REGULAMENT GENERAL DE METROLOGIE LEGALĂ RGML 12:2018 Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică
De modificat după cum urmează:
REGULAMENT GENERAL DE METROLOGIE LEGALĂ
RGML 12:2018 Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje, buletine de verificare metrologică și buletine de inutilizabilitate
	

	12. 
	S.R.L. ”Metronlab”
	nr. 250 din 09.02.2018
	La pct. 13, cap.V, sintagma „ se confecționează din cauciuc vulcanizat” considerăm oportun să fie înlocuită cu următoarea „se confecționează din materiale indicate în sarcina tehnică”.
La pct. 15, cap. V, sintagma „destructibilie prin dezlipire” este generală și poate fi atribuită și sigiliilor Super-Scut, care nu se dezlipesc.
La pct. 16, cap. VI, fraza „ Modificările sarcinii tehnice survenite în cazul obținerii desemnării de către persoanele juridice pe parcursul anului în derulare sau la remanierea personalului, se prezintă pe parcursul anului” o considerăm deprisos, dat fiind faptul că procesul de desemnare și de remaniere a personalului nu au nimic în comun cu sarcina tehnică pentru mărcile metrologice, etichetele autocolante și sigiliile Super-Scut.
La pct. 27, cap. VI, sintagma „dacă în termenul dat nu va prezenta alte dovezi  credibile de îndeplinire a obligației de la pct. 24” nu este necesară, dat fiind faptul că, pct. 24 prevede doar obligativitatea de a ține evidența mărcilor metrologice, etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut și nu are vreo atribuție cu retragerea desemnării.
Pct. 31, cap. VI, considerăm oportun să fie exclus, dat fiind faptul că predarea mărcilor metrologice la finele fiecărei zile de muncă, în prima zi de revenire din deplasare, nu aduce nici un beneficiu, ba din contra, creează impedimente în procesele laboratorului, deoarece necesită timp suplimentar pentru efectuarea acestor acțiuni, iar predarea și primirea în același timp, nu asigură nici un control ci se transformă într-o formalitate birocratică.
Pct.32, cap. VI, deasemenea considerăm oportun de a fi exclus, dat fiind faptul, că mărcile metrologice, etichetele autocolante și sigiilile Super-Scut, nu sunt transmise cu titlu gratuit laboratorului, ci se procură în modul stabilit și  reprezintă proprietatea laboratorului, iar responsabilitatea o poartă verificatorul metrolog, în raport cu angajatorul, iar laboratorul în raport cu Autoritatea Centrală de Metrologie, considerăm că, modul de păstrare nu  trebuie să constituie obiectul reglementării, ci trebuie să rămână la discreția laboratorului modalitatea în care acesta își asigură integritatea proprietății.
În raport cu pct. 33, cap. VI, deasemenea constatăm necesitatea excluderii lui, din considerentul că, mărcile metrologice nu sunt livrate instalate pe dispozitive de fixare și aplicare, ultimele fiind procurate de către entitatea desemnată, astfel operațiunile descrise în pct. 33, nu poate și nu trebuie să fie regelementate.
La pct. 37 se constată o repetare a sintagmei „etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut”.
La pct. 44, cap. VIII, sintagma „mărcilor metrologice” de exclus, dat fiind faptul că capitolul prevede cerințe pentru păstrarea, evidența și utilizarea buletinelor de verificare metrologică și nu a mărcilor. Tot la acest punct, de exclus sintagma „Modificările sarcinii tehnice survenite în cazul obținerii desemnării de către persoanele juridice pe parcursul anului în derulare sau la remanierea personalului, se prezintă pe parcursul anului”, deoarece, obținerea desemnării și remanierele de personal nu afectează în nici un mod sarcina tehnică, or, sarcina tehnică, se elaborează unică pentru toate entitățile desemnate sau care ar urma să obțină desemnarea.
La pct. 50, cap VIII, sintagma „la finele fiecărei zi de lucru”, este inoportună, dat fiind faptul ca a fost inclusă apriori stabilirii periodicității introducerii datelor și a cerințelor și condițiilor pentru funcționarea Sistemului informațional de evidență a buletinelor de verificare metrologică.
La pct. 53 și 54, necesitatea prezentării raportului privind buletinele de verificare metrologică, eliberate până la data suspendării și retragerii, decade, odată cu implimentarea  Sistemului informațional de evidență a buletinelor de verificare metrologică, iar raportul va putea fi extras din sistem. La pct. 54, sintagma „spre obliterare” considerăm că ar fi bine să fie înlocuită cu sintagma „spre distrugere”, din considerentul că, obliterării se supun mărcile metrologice, iar obliterarea reprezintă procesul de înlăturare a unei imagini, inscripții.
Totodată, revenim la ideea necesității excluderii trimestrului de pe ștampilele cu diametrul ø15 mm, dat fiind faptul că, nu prezintă informație nouă, iar în buletinul de verificare metrologică conține informație mai exactă despre verificarea metrologică, și totodată nu asigură nici un fel de transparență a procesului de verificare metrologică, ci doar creează cheltuieli financiare suplimentare.
	

	13. 
	Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
	
	
	

	14. 
	SRL ”Combuservice”
	
	
	

	15. 
	ÎCS ”NORMATEST” SRL
	
	
	

	16. 
	[bookmark: _GoBack]S.R.L. ”A.I.F. ETALON”
	
	
	



RGML 01:2016

