Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Normei de Metrologie Legală NML10-02-2018

”Aparate (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”

| Nr. | Instituția | Demersul | Obiecții şi recomandări | Decizia luată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ÎS CMAC | Nr. 16-01/253 din 18.04.2018 | Lipsa de obiecții și propuneri |  |
| 2. | Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței | Nr. 27/06 – 1056 din 12.04.2018 | În Cap IV, pct. 6, literele b) și c) se face referință la „condiții normale de trafic”, considerăm oportun de definit acest termen în Cap. III, pct. 5, deoarece aceste condiții de trafic, influențează capacitatea și exactitatea măsurărilor; Pe parcursul normei se fac referințe la temperaturile la care Lidarele pot funcționa și temperaturile la care se fac măsurările, doar că de fiecare dată acestea sunt diferite. Considerăm, ca o necesitate primară, de definit temperatura (conform descrierii de model) la care pot lucra lidarele și temperaturile la care se vor face verificările; | Se acceptă parțial (s-a exclus cuvântul ”normale”) Condițiile de temperatură coincid |
|  |  |  | Atât în pct. 7, lit. 1), cât și pe parcursul textului se vorbește despre “blocurile” lidarului, însă nu este specificat ce fel de și câte blocuri sunt, sau câte pot fi; | Se accept parțial (s-a înlocuit cuvîntul ”blocurile” cu cuvintele ”părțile lidarului”) |
|  |  |  | În pct. 8, alin. 1) simbolul „IR” de transpus în “infraroșu”, și de scris unitățile de măsură; | Se acceptă |
|  |  |  | În pct. 8, alin. 2), între paranteze este specificat noțiune de “calitatea lui”, credem că ar fi oportun de exclus această noțiune, întrucât ea nu poate caracteriza radiația optică; | Se acceptă |
|  |  |  | În pct. 8, alin. 3), propunem înlocuirea cuvintelor “trebuie să fie” cu “este” | Nu se acceptă Considerăm corectă formularea |
|  |  |  | În pct. 10, alin. 1) de adăugat, după posibilitate, caracteristica „f) temperatura mediului înconjurător”; | Nu se acceptă, deoarece nu este relevant |
|  |  |  | În pct. 12, alin. 1), propunem înlocuirea cuvintelor “trebuie să fie” cu “sunt”; | Nu se acceptă, deoarece este formularea corectă |
|  |  |  | În pct. 12, ar fi util de specificat dacă sunt sigilate toate blocurile lidarului; | Nu se acceptă, schema de sigilare va fi specificată în descrierea de model la etapa aprobării de model |
|  |  |  | În prezenta normă nu este specificat capacitatea de lucru a lidarelor în codiții de ceață. | Nu se acceptă, este subiectul manualului de utilizare a mijlocului de măsurare perfectate de către producător |
| 3. | Centrul Național de Acreditare MOLDAC | Nr. 24/238-DE2 din 18.04.2018 | Pentru NML 10-02:2018:-pct. 13, tabelul 1-de suplimentat rubrica ”Denumirea operației” cu încercări conform pct. 6.2-6.5, avînd în vedere modificările care pot surveni în rezultatul reparației lidarelor care pot cauza modificarea caracteristicilor tehnice ale lidarelor | Se acceptă |